Муниципальное образование город Новороссийск.

|  |
| --- |
| ВЛ-0,4 кВ от РП-50 до участка, уч. №32, ул. Черноморская с. Федотовка – 25 опор; |
| ВЛЗ-10 кВ № 1 (1 этап ТП-283-ТП-335) от опоры № 211 до опоры № 191 ул. Заречная с. Мысхако – 20 опор; |
| ВЛ-10 кВ ТП-335 - ТП-222 от опоры № 190 до опоры № 106ул. 8-й Гвардейской дивизии, с. Мысхако – 84 поры; |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-29а с. Мысхако, ул. Луговая (от ул. Тенистой до ул. Малоземельской) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-30 ул. Шоссейная до ул. Заветная – 11 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 до участка кад. номер № 23:47:0118034:117 – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 прис. Планеристов, ул. Планеристов (от ул. Мысхакское шоссе до ул. Прохорова) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 прис. Прохорова, ул. Красных летчиков (от ул. Мысхакское шоссе до ул. Прохорова) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 прис. Прохорова, ул. С. Стальского (от ул. Мысхакское шоссе до ул. Прохорова) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-54 прис. Терская, ул. Терская (от ул. Мефодиевской до ул. Элеваторной) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-59 прис. Карла Либнехта ул. Карла Либнехта (от ул. Куйбышева до ул. Маркхотская) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-66 прис. Красноармейская низ.ул.Херсонская (от ул. Свободы до ул. Осоавиахима) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-66 прис. Оборонная ул.Оборонная (от ул. Херсонская до ул. Беломорская) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-67 прис. Лангового ул. Житомирская (от ул. Шиллеровская до ул. Щорса) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-73 Октябрьская верх пер. Рубина (от ул. Фисанова до ул. Октябрьская) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-74 прис. Планеристов ул. Холостякова (от ул. Свердлова до ул. Рыжова) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-74 прис. Прямая-Вити Чаленкоул. Вити Чаленко (от ул. С. Рубахо до ул. Рыжова) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-74 прис. Планеристов ул. Планеристов (от ул. Корницкого до ул. Запорожская) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-89прис. 8я Гвардейская ул. 8я Гвардейская (от ул. Алтайская до ул. Ореховая) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-89. прис. Мускатный пер Мускатный (от ул. 8я Гвардейская до пер. Мускатный 14) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-104 прис. Первомайская ул. Первомайская (от ул. Шоссейная до виноградников) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-106 прис. Павловского-Гайдара ул. Гайдара (от ул. Павловского до ул. Гайдара №40) - 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-128 прис. Гордеева-Гайдара ул. Гайдара (от Гайдара №18 до Гайдара №30) 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП149 прис. Днестровская ул. Гайдара (от ул. Днестровская до ул. Гайдара №14) 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-149 прис.. Днестровская ул. Днестровская ( от ул. Герцена до ул. Чернышевского) 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-185прис. Чернышевского-Тобольская ул. Чернышевского (от ул. Камская до ул. Тобольская) 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-106при. Иртышский-Чернышевского ул. Чернышевского (от ул. Павловского до ул. Камская) 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-109 прис. Красных Лётчиков ул. Ш. Руставели (от ул. Мысхакское Шоссе до ул. Маяковского) - 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-109 прис. Маяковского ул. С. Стальского (от ул. Мысхакское Шоссе до ул. Революции 05г.) 21 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-133 прис. Циалковского ул.Циалковского (от ул. Чкалова до ул. Армавирская) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-133 прис.Борисовская-Астраханская ул. Армавирская (от ТП-133 до ул. Астраханская) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-133 прис.Борисовская-Астраханская ул. Астраханская 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-134 прис.Центральная ул. Центральная (от ул. Новороссийской до ул. Встречной) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-141прис. Байкальская ул. Байкальская (от ул. Саратовская до ул. Байкальская №13) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-184 гр. Ленина ул. Ленина ( от ул. Ленина 1 до ул. Ленина 25) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-184 гр. Пограничная ул. Пограничная (от ул. Ленина3 до конца ул. Пограничная) – 27 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-191 прис. Мефодиевская пер. 1-й Вандрашевский (от ул. Тихорецкая до пер.1й Вандрашевский №9) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-193 прис. Ульяновская ул. Ивановская (от ул. Социалистическая до ул. Калужской – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-193 прис. Ульяновская верх ул. Уборевича (от ул. Борисовской до ул. Интернациональной) – 2 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-201 прис. Красноцементная ул. Красноцементная (от ул. Пенайская до ул. Красноцементная 9) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-201 прис. Щелевая ул. Просечная (от ул. Щелевая до конца ул. Просечная) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-201 прис. Щелеваяул. Щелевая ( от ул. Просечная до ул. Щелевая 26) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-201 прис. Щелеваяул. Уступная ( от ул. Щелевая до ул. Зеленая) – 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Красноцементная ул.Коллективная(от ул. Красноцементная до пер. Ясельный) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Пенайская ул. Пенайская (от ул. Красноцементная до пер. Наклонного) – 17 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Красноцементная пер. Ясельный (от ул. Пенайская до конца) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Пенайская ул. Кузнецова (от ул. Пенайская до конца ул. Кузнецова) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-707 прис. Наклонный пер. Наклонный (от ул. Пенайская до ул. Косоногова) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Водная ул. Водная (от ул. Пенайская до ул. Водная 39) – 43 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-202 прис. Красноцементная ул. Красноцементнаяс (от ул. С.Шоссе до ул. Пенайская) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-203 прис. Волочаевская ул. Пенайская (пер. Наклонный до ул. Пенайская 116) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-203 прис. Лозовая ул. Лозовая (от пер. Наклонный до ул. Лозовая 52) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-203 прис. Волочаевская ул. Волочаевская (от ул. Водная до ул. Лозовая) – 21 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-207 прис. Механический пер. Механический (от пер. Мирный до пер. Механический 40) – 23 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-207 прис. Волочаевская пер. Литейный (от пер. Мирный до пер. Литейный 46) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-207 прис. Волочаевская ул. Волочаевская (от ул. Лозовая до ул. Волочаевская 48а) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-207 прис. Мирный пер. Мирный (от ул. Волочаевская до пер. Механический) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-225 прис.Элеваторная ул. С. Разина (от ул.Элеваторная до ул. Васенко) 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-237 прис. Алексеева ул. Рыжова (от ул. Дзержинского до ул. Глухова) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-237 прис.Алексеева ул. Алексеева (угол с ул. Рыжова) – 1 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-237 прис Снайпера Рубахо ул. Дзержинского (от ул. Серова до ул. Куникова) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-237 прис. Алексеева ул. Чехова(от улС.Рубахо д ул. Рыжова) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-246 прис. Леженинаул. Леженина(от ул.Цедрика до ул. Серова) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-274прис. Мизюкова ул. Арского (от ул. Мысхакское шоссе до ул. Арского 41) – 23 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-287 Прис. Красноармейская Ул. Зои Космодемьянской (от ул. Красноармейская до ул. Свободы) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-335 прис. Балтийская ул. Балтийская (от ул. Алтайская до ул. Ясеневая) – 35 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-335 прис. Заречная-Соловьиная. Ул. Соловьиная(от ул. Заречная до конца ул. Соловьиная) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-335 прис. Ландышевая ул. Орловская (от ул. Соловьиная до конца ул. Орловская) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-335 прис. Ландышевая ул. Ландышевая (вся) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-482 прис. Виноградная ул. Виноградная – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-544 ул. Мира (от ул. Шоссейная до конца ул Мира) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-544 ул. Октябрьская(от ул. Шоссейная до конца ул. Октябрьская) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-544 ул.. Ударник (от ул. Шоссейная до конца ул Ударник) – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-544 ул. Лесная(от ул. Шоссейная до конца ул Лесная – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-145 прис.Рыбацкая левая ул. Рыбацкая (вся) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-586 прис. Красноармейская ул. П.Морозова (№ 15-29) –11 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-586 прис. Красноармейская ул. Степная (№ 9-15) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-586 прис. Абраусский к Свободы ул. Свободы (от ул. Степной до пер. Абраусского) 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-588 прис. Тихоступа ул. Тихоступа (от ул. Пушкинская до ул. Робеспьера) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-605 прис. ВЛ2 ул. Ореховая (от ул. 8 Гвардейская до конца ул. Ореховая) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-606 гр. 8я Гвардейская ул. 8я Гвардейская №4 – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-606 гр. Балтийская ул. Балтийская (от ул. Алтайская до ул. Ясеневая) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 ул. Суджукская (от ул. А. Рублева до ул. Голикова) –12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 пер. Обычный (от ул. Суджукская до пер. Обычный 12) – 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 ул. Эстафетная (от ул. Суджукская до ул. Эстафетная 21) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 ул. Зубкова (от ул. Суджукская до ул. Зубкова14) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 ул. Теплая – 2 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 пер. Добрый – 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-648 ул. Матросская (от ул. Г. Волкова до ул. Матросская22) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-648 пер. Катанова – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-648 пер. Штормовой (от ул. Г. Волкова до пер. Штормовой 7) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-648 ул. Мачтовая (от ул. Г. Волкова до ул. Морская) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-648 ул. Городская (от ул. Г. Волкова до ул. Городская 28) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-668 ул. Алтайская – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-668 ул. Альпийская (от ул. Алтайская вверх) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-668 ул. Дальневосточная (от ул. Алтайская вверх) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-668 ул. Василенко (от ул. Алтайская вверх) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-687 гр. Дачный пер. Дачный (от ул. 1я Дачная до пер. Дачный 13) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-687 гр. 1-я Дачная ул. 1-я Дачная (от ул. Осоавиахима до ул. 1-я Дачная) – 5 опор; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис. Есаульская-Казачья ул. Кзачья (№15-№31) – 11 опор; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис.Г.Ткачева ул. Г. Ткачева(№2-№50) – 21 опора; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис.Г.Пеленко ул. Пеленко(№2-№25) – 19 опор; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис. Г. Пеленко Пр. Православный (от ул. Казачья до ул. Пеленко) – 4 опоры; |
| ВЛ- 0,4 кВРП-30 Гр. Есаульская-Казачья Ул. Гранитная(№2-8) – 6 опор; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис. Есаульская-Казачья Ул. Алая(№2-№8) – 4 опоры; |
| ВЛ -0,4 кВРП-30 прис. Есаульская-Казачья Ул. Песочная (№2-№46) – 5 опор |
| ВЛ-0,4кВТП-124 прис. Горького Ул. Горького (от ул. Первомайской до ул. Широченко) – 39 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-124 прис. Огородная Ул. Огородная (№2-№14) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-124 прис. Огородная Ул. Первомайская(№1-№44) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-124 прис. Огородная Ул. Фрунзе(№11-№19) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-124 прис. Широченко Ул. Южная(№2-№8) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-124м прис. Широченко Ул. Широченко (№2-№26) – 22 опоры; |
| ВЛ 0,4кВТП-143 прис. Свободы Ул. Свободы (№16-№28;№30-№72) – 37 опор; |
| ВЛ 0,4кВ ТП-143прис. Ленина Пер. Котовского – 5 опор; |
| ВЛ 0,4кВ ТП-143 прис. Ленина, пер. Кузнечный (№4-№12) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-311прис. Спортивная Ул. Спортивная(№19-№49) – 27 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-311 прис. Спортивная Ул. Фрунзе(№1-№5) – 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-311 прис. Стартовая Ул. Стартовая (до ул.Фрунзе) 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-311 прис. Стартовая Пер. Крылатый (до ул. Спортивной) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4 кВТП-315 прис. Мирная Ул. Мирная(№1-№21) – 19 опор; |
| ВЛ- 0,4 кВТП-315 прис. Мирная Ул. Осенняя(№2-№16) – 15 опор; |
| ВЛ -0,4 кВТП-315 прис..Восточная Ул. Восточная (№3-№15) – 7 опор; |
| ВЛ- 0,4 кВТП-315 прис. Мирная Ул. Кубанская (№2-№18) – 13 опор; |
| ВЛ -0,4 кВТП-315 прис. Мирная Ул. Ольховая (№1-№7) – 8 опор; |
| ВЛ- 0,4 кВТП-315 прис. Центральная Ул. Центральная (№2-№24) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВТП-316 прис. 8-ая Щель ул. Механизаторов (№2-№18) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-318 прис. Красноармейская Пер. Лесной (№2-№6) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-318 прис. Красноармейская Пер. Уютный(№4-№12) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-318 прис. Красноармейская Пер. Тихий (№2-№12) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП318 прис. Красноармейская Ул. Красноармейская (вся) – 28 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-365прис. Полевая Ул. Полевая (№3-№41) – 23 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-365 прис. Ленина Ул. Тепличная (№1-№21) 23 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-365 прис. Ленина Ул. Ленина(№206-№242) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-348 Прис. Солнечная ул. Солнечная(вся) – 70 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-348 Прис. Гоголя Ул. Гоголя(№2-№6) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-352 Прис. Свободы Ул.Красина (от ул. Свободы до ул. Ленина) –5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-352 Прис. Свободы Ул.Свободы (№5-№29) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-352 Прис. Ленина Ул.Чкалова (от ул. Свободы до ул. Ленина)– 2 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Школьная Ул. Школьная (№16-№48) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Чкалова Ул. Заречная (№32-№24) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Школьная Ул. Гоголя (№2-№20) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Школьная Пер. Кузнечный (№12-№18) 3 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Чкалова Ул. Чкалова (№2-№38) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-353 Прис. Чкалова Ул. Ленина (№98-№72) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-354 Прис. Мятная Ул. Мятная (№2-№8) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-354 Прис. Каштановая Ул. Тополинная (№1-№35) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-354 Прис. Каштановая Ул. Каштановая (с№1-7),ул. Цветочная(№2-№10) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-356 Прис. Заводская Ул. Заводская (№4-№14) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-356 Прис. Заводская Ул. Калинина (№2-№14) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-356 Прис. Молодежная Ул. Молодежная (№1-№6) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-356 Прис. Кирова ул. Кирова(№1-№15) – 12 опор |
| ВЛ-0,4кВ ТП-356 Прис. Заводская Ул. Партизанская(№2-№44) – 24 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-378 Прис. Коммунальная Ул. Коммунальная(№2-№10) –20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-378 Прис. Коммунальная Ул.40-лет Октября(№1-№45) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-378 Прис. Победы Ул. Победы(№10-№22) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-366 Прис. Юбелейная-Ленина; Ул. Юбилейная (№1-№14)– 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-366 Прис. Юбелейная-Ленина Ул. Энергетиков (№2-№28) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-366 Прис. Виноградная Ул. Фрунзе (№16-№21) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-366 Прис. Виноградная, ул. Виноградная (№2-№48) Ул. Комарова(№2-№10) – 34 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-366 Прис. Виноградная Ул. Монтажников (№1-№15) Ул. Энергетиков(№1-№26) –16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Прис. Широкая Ул. Широкая (№5-№11) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Прис. Степная Ул. Степная (№47-№53) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Прис. Степная Ул. Ромашковая (№1-№31) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Прис. Степная Ул. Клеверная (№1-№21) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Прис. Лавндовая-Кольцевая Ул. Лавандовая (№11-№31) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Гр. Черничная Ул. Терновая (№1-№23) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-373 Гр. Черничная Ул. Черничная (№1-№31) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-381 Прис. Заводская Ул. Заводская (№14-№26) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-381 Прис. Шевченко Ул. Шевченко (№1-№13) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-381 Прис. Коллективная Ул. Нагорная (№3-№26) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-381 Прис. Коллективная Ул. Коллективная (№1-№9) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-381 Прис. Коллективная Ул. Мархотская (№2-№18) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-379 Прис. Свиридова Ул. Свиридова (№2-№26) – 21 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-379 Прис. Сельскохозяйственная Ул. Горького(№2-№14) 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-379 Прис. Сельскохозяйственная Ул. Коммунальная (№10-№16) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-379 Прис. Сельскохозяйственная Ул. Труда (№10-№36) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-379 Прис. Сельскохозяйственная Ул. Мира (№2-№30) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 по ул. Энгельса до границ участка заявителя с. Гайдук, ул. Энгельса, дом №29 – 21 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Чапаев Ул. Чапаева (с№1-53) – 25 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Чапаева Ул. Межевая (с№1-21) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Ленина-верх Ул. Энгельса (с№2-40) – 19 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Чапаева Пер. Красноармейский (с№1-7) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Ленина-низ Ул. Крупской (с№1-11) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-384 Прис. Чапаева Ул. Красноармейская (с№1-38) – 22 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-385 Прис. Свердлова-Первомайская Ул. Первомайская (№2-№32) – 31 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-385 Прис. Чехова Ул. Чехова (№2-№6) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-385 Прис. Свердлова Ул. Свердлова (№8-№30) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-385 Прис. Свердлова Ул. Карьерная (№1-№7) – 4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-386 Прис. Суворова Ул. Суворова (№29-№45) – 26 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-386 Прис. Суворова Ул. Стадионная (№8-№20) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-386 Прис. Суворова Пер. Рабочий (№1-№13) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-386 Прис. Суворова Ул. Восточная (№2-№10) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП388 Прис. Чкалова Ул. Чкалова (№1-№7) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Пушкина (до минного поля) Пер. Колхозной (весь) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Чкалова Ул. Дружбы – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Чкалова Ул. Дружбы 12 ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Чкалова Ул. Гейдука (№4-№16) – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Пушкина Ул. Пушкина (№1-№15) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-388 Прис. Пушкина пер. Уютный (№1-№9) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-389 Прис. Труда ул. Индустриальная (№7-№24) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-389 Прис. Труда Ул. Новороссийское шоссе (от ул. Кириловской до индустриальной) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-389 Прис. Труда Ул. Труда (№3-№7) – 14 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-389 Прис. Труда Ул. Кириловская (№3-№21) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-390 Прис. Яковлева Ул. Аветисяна (№18-№36) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-390 Прис. Яковлева ул. Яковлева (№22-№36) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-390 Прис. Титановская Ул. Титановская (№15-№33) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-390 Прис. Титановская Ул. Юбилейная (от ул. Аветисяна до ул. Матросова) –26 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-390 Прис. Титановская Ул. Фролова (№22-№40) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис..Ленина-Островского Ул. Ленина(№1-№23) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис. Ленина-Островского Ул. Островского(№1-№23) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис. Ленина-Островского Ул. Калинина (№3-№37) –13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис. Шевченко-Коммунистическая Ул. Шевченко(№27-№35) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис. Шевченко-Коммунистическая Ул. Горького (№18-№46) – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-391 Прис. Шевченко-Коммунистическая Ул. Первомайская (от Кубанской до ул. Островского) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-392 Прис. Поселок Ул. Дзержинского (№12-№8) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-392 Прис. Поселок Ул. Базарная (№12-№22) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-392 Прис. Титан Ул. Мурзиди (№10-№15) –8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-392 Прис. Титан Ул. Титан (от ТП-392 до ул. Базарной) –21 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-393Прис.Свердлова Ул. Почтовая (№28-№24) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-393Прис.Свердлова Ул. Свердлова (№2-№24) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-393Прис.Фролова Ул. Фролова (№2-№20) – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-393Прис.Титановская Ул. Титановская (№2-№10) – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-393Прис.Титановская Ул. Яковлева(№2-№18) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-394 Прис. Очисные Ул. Баканская (№22-№52) – 40 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-394 Прис. поселок Ул. Мира (№5-№13) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-396 Прис. Железнодорожная Ул. Железнодорожная (№1-№21) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-396 Прис. Железнодорожная Ул. Линейная (№1-№7) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-396 Прис. Новороссийская Ул. Новороссийская (№31-№63) – 32 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-396 Прис. Пушкинская (левая сторона) Ул. Пушкинская (№2-№36) – 17 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-396 Прис. Пушкинская (правая сторона) Ул. Объездная (№5-№13) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-397 Прис. 40-лет Октября (вверх)Ул.40-лет Октября(№40-№56) – 37 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-397 Прис. Коммунистическая Ул. Коммунистическая (№23-№59) – 31 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-397 Прис. Коммунистическая Ул. Ленина (№34-№68) – 14 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-397 Прис. 40 лет Октября(-низ) Ул. Горького(№2-№4) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-397 Прис. 40 лет Октября(-низ) Ул. Шевченко(№2-№8)–4 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-400 Прис. Баканская Ул. Баканская (№2-№20) –33 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-400 Прис. Мира Ул. Мира (№5-№13) – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-477 Прис. Новороссйская-Центральная-Цоя Ул. В. Цоя (от ул. Центральной до ул. Ежевичной) – 27 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-477 Прис. Новороссйская-Центральная-Цоя Ул.8-ая Щель (от .ул. Цоя до конца) –24 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-477 Прис. Новороссйская-Центральная-Цо Ул. Центральная (№1-№57) – 32 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-477 Прис. Кольцевая-Молодежная Ул. Молодежная (№3-№15) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-47 Прис. Кольцевая-Молодежная Переулок Экологический(№3-№11) –7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-477 Прис. Кольцевая-Молодежная Ул. Ясная (от ул. Центральной-до конца) –11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-478 Прис. Малиновая-Земляничная Ул. Земляничная – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-478 Прис. Малиновая-Земляничная Ул. Малиновая – 18 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-478Прис. Овражная Ул. Овражная (от ул. Земляничной до ул. Рябиновой) – 34 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-479 Прис. Коробельная - Морская Ул. Морская(№1-№15) – 15 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-479 Прис. Коробельная-Морская Ул. Коробельная (№2-№21) –14 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-479 Прис. Коробельная-Морская Ул. Овражная (№1-№21) – 27 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-480 Прис. Васильковая – Атлетическая Ул. Атлетическая (№1-№21) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-480 Прис. Васильковая –Атлетическая Ул. Парковая (№2-№18) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-480 Прис. Футбольная Ул. Спортивная (№53-№63)пер. Футбольный (весь);пер. Васильковый (весь) – 19 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-486 Прис. Полевая Ул. Полевая (от пер. Полевого до ул. Вешневой) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-486 Прис. Полевая Ул.Дзержинского(от ул. Полеая до ул. Ленина) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-490 Прис. снт «Баканское» Ул. Солнечная (вся) –32 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Октябрьская Ул. Калинина (№32-№71) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Шевченко Ул. Островского (№27-№53) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Шевченко Ул. Горького (№48-№70) – 17 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Горького Ул. Короткая (№2-№23) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Октябрьская-Подгорная Ул. Шевченко(№63-№79) –20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Октябрьская-Подгорная Ул. Коммунистическая (№65-№87) – 19 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-491 Прис. Коммунистическая-Первомайская Ул. Подгорная-низ(№2-№12) –13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-49 Прис. Коммунистическая-Первомайская Ул. Коммунистическая -низ(№38-№68) – 24 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Мурзиди Ул. Мурзиди (№24-№34) –– 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Аветисяна Ул.У.Аветисяна(№1-№16) –13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Аветисяна Ул. Ленина(№70-№120) –9 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Аветисяна Ул. Дзержинского(№20-№48) –10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Гагарина Ул. Гагарина (№6-№20) –20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Садовая Ул. Базарная (№18-№40) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-492 Прис. Садовая Ул. 40-лет Октября(№73-№77) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-510 Прис. Красная-(нечетная) Ул. Красная(№25-№83) –64 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-510 Прис. Красная (четная)Ул.Красная (№40-№100) – 32 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-510 Прис. Красная (четная) Ул.Кооперативная(№2-№14) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-510 Прис. Пархоменко Ул. Пархоменко(№2-№12) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-510 Прис. Пархоменко Ул. Строителей – 14 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-516 Прис. Победы Ул. Красная(№6-№20) – 37 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-516 Прис. Пушкина Ул. Пушкина(№35-№22) –25 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-516 Прис. Путевая Ул. Путевая(№1-№47) – 56 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-624 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Долголетия – 9 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-624 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Мандариновая – 9 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-624 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Высокая – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-543 Прис. Ленина Ул. Ленина(№124-№134) – 3 опоры; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-543 Прис. Гагарина Ул. Гагарина(№1-№7) – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-548 Прис. Солнечная ул. Солнечная(вся) – 24 опоры; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-556 Прис. Студенчиская Ул. Студенчиская – 13 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-556 Прис. Студенчиская Ул .Сиреневая – 7 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-556 Прис. Березовый-Цветочный Пер. Березовый (весь) –12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Ленина Ул. Базарная (№1-№21) – 20 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Мира Ул. Мира (№6-№10) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Цеткин-Кирова Ул. К. Цеткин (№2-№14) – 7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Цеткин-Кирова Ул. Кирова (№3-№11) –6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Ленина Ул. Ленина(№1-№21) – 17 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-567 Прис. Ленина Пер. Путевой (№1-№21) – 8 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-569Прис. Кубанская-Алексеева Ул. Кубанская-Алексеева (вся) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-569 Прис. Цветочная Ул. Цветочная (от ул. Кубанской до конца) – 1 опора; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-589 Прис. Донская Ул. Донская(№1-№11) – 16 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-589 Прис. Сабельная Ул. Сабельная (вся) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-589 Прис. Заставная Ул. Заставная(№1-№7) – 5 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-597 Прис. Кирова Ул. Кирова(№38-№58) – 26 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-597 Прис. ул. Лесная Пер. Лесной(№4-№10) – 10 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-597 Прис. ул. Лесная Ул. Лесная(№2-№40) – 35 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-598 Прис. ул. Вишневая Ул. Вишневая – 6 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-598 Прис. ул. Лесная Ул. Лесная(№1-№7) – 7 опор; |
| ТП-599 ВЛ-0,4 кВ с выводом 4 групп в районе "Минное поле" ул. Охотничья-Ореховая с. Владимировка г. Новороссийск – 13 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-617 Прис. Ясная Ул. Ясная (вся) –14 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-617 Прис. Подгорная Ул. Подгорная (вся) – 30 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Романтиков Ул. Романтиков (№1-№19) –7 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Романтиков Ул. Легендарная (№2-№22) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Богатырская Ул. Богатырская (№2-№30) – 12 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Александрийская-Великая Ул. Великая (№1-№17) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Александрийская-Великая Гр. Севастопольская Ул. Севастопольская (№1-№17) – 11 опор; |
| ВЛ-0,4кВ ТП-622 Прис. Александрийская-Великая Ул. Приветливая (№2-№22) –11 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-623 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Калиновая (№2-№12) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-623 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Лимонная (№2-№26) – 9 опор; |
| ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-623 г. Новороссийск, п. Цемдолина по ул. Апельсиновая (№1-№19) – 9 опор. |

Муниципальное образование город Краснодар.

|  |
| --- |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 от ул. Большевистская, 73/1 до ул. Большевистская, 125 - 22 опоры. |
|  |