**Адреса незаконных подвесов в муниципальном образовании город Краснодар:**

- ВЛ-10 кВ ТП-826-146п-897-РП-73-1345-990-450-575-1203 ул. Беговая от ул.1 Мая до ул. Бульвар Строителей опоры № 4-8 (инв. № КА0043444) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-1083 «Юг» ул.21 Партсъезда от ул. Чепигинская до ул. Уссурийская опоры № 2-11 (инв. № КА2007411) – 10 шт.;

- ВЛ-10 кВ ТП-583-1083-597-251 ул. Уссурийская от ул.21 Партсъезда до ул. Шпака опоры № 32-38 (инв. № КА0012210) – 7 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-597 «Север» ул. Уссурийская от ул.1 Мая до ул. Шпака опоры № 11-14,14/1 (инв. № КА2002222) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-183 «Юг» ул. 2-я Российская от ул. Закатная до ул. Солнечная опоры №24-29 (инв. № 13763) – 6 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-251 «Запад» ул. 2-я Российская от ул. Памирская до ул. Подольская и ул. Памирская от ул.21 Партсъезда до ул. 2-я Российская опоры № 59-62, 83-88 (инв. № КА0011718) – 10 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-251 «Юг» ул. 21 Партсъезда от ул. Памирская до ул. Таймырская опоры № 28-37 (инв. № 11718) – 10 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-251 «Юго-Восток» ул. Памирская от ул.21 Партсъезда до ул.1 Мая опоры №38-43 (инв. № 11718) – 6 шт.;

- ВЛ-10 кВ ТП-583-1083-597-251 ул. 21 Партсъезда от ул. Памирская до ул. Подольская опоры № 67-70 (инв. № КА0012210) – 4 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-148 «Восток» ул.1 Мая от ул. Памирская до ул. Черкасская и ул. Черкасская от ул. 1 Мая до ул. Черкасская 21 опоры № 83-90,66-72 (инв. № 11694) – 15 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-148 «Северо-Запад» пр. Российский от ул. Черкасская до ул. Памирская и ул. 2-я Российская от ул. Таймырская до ул. Памирская опоры №11-35 (инв. № 11694) – 25 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП- 148 «Север» пр. 21 Партсъезда от ул. Памирская до ул. пр. 21 Партсъезда 9 опоры № 44-51 (инв. № 11694) – 8 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-148 «Запад» ул. Черкасская от ул. Российская ул. Черкасская 21 опоры № 1-7 (инв. № 11694) – 7 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-175 «Юг» ул. Дачная от ул.40 лет Победы до ул. Дачная 418 опоры № 1-15 (инв. № 23566) – 15 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН-К-630 №1193 «Восток» ул. Дачная от пр. Медицинский до ул. Весенняя опоры № 68-79 (инв. № КА0000277) – 12 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН-К-630 №1193 «Юг» ул. Дачная от ул. Весенняя до ул. Дачная 304 опоры № 105-110 (инв. № КА0000277) - 6 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП- 144 «Восток» ул. Дачная от ул. Жлобы до ул. Дачная 304 опоры № 43,47-49,53-55,59-61,65-67,72-74 (инв. № 11691) – 16 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-144 «Юго-Запад» ул. Дачная от ул. Жлобы до ул. Дачная 2 опоры № 2,8-10,15-17,22-24,29-31,36-38 (инв. №11691) – 16 шт.;

- ВЛ-6 кВ ТП-219-144-228-61п ул. Жлобы от ул. Дачная до ул. Российская опоры № 33-44 (инв. № КА0012204) – 12 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-281 «Запад» ул. Красных Партизан от пр.2-й Линии до ул. Урицкого опоры № 25-36 (инв. № 11727) – 12 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-220 «Юго-Запад» ул. Красных Партизан от ул. Герцена до ул. Кропоткина опоры № 67-85 (инв. № 21114) – 19 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-220 «Север-Юг» ул. Красных Партизан от ул. Кропоткина до пр. Брюсова опоры №36-39 (инв. № 21114) – 4 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-220 «Восток» ул. Красных Партизан от пр. Брюсова до ул. Воровского опоры № 50-56 (инв. № КА0021114) – 7 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-411 «Торсада» ул. Красных Партизан от ул. Воровского до ул. Тургенева опоры № 17-27 (инв. № 11736) – 11 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-672 «Запад» опоры №2,3 по ул. Хакурате от ул. Рашпилевская до ул. Красная (инв. № КА0011277) – 2 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-672 «Запад» опоры №4,5,7 по ул. Рашпилевская от ул. Хакурате до ул. Бабушкина (инв. № КА0011277) – 3 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-336 «Ж/д Красная 145» опоры №2,3 (инв.№ 000011257), ВЛ-0,4 кВ ТП-184 «Север» опоры №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20 по ул. Бабушкина от ул. Красная до ул. Аэродромная (инв. № КА2003161) – 17 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-673 «Запад» опоры №4,5,6,7,8 по ул. Аэродромная от ул. Бабушкина до ул. Красных Партизан (инв. № КА0011278) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-1131 «Восток» опоры №1,2,3,10,17,18,19,20,21 по ул. Красных Партизан от ул. Аэродромная до ул. Тургенева (инв.№ КА2006416), ВЛ-0,4 кВ ТП-1131 «Запад» опоры №2,3 по ул. Красных Партизан от ул. Аэродромная до ул. Тургенева (инв.№ КА2006416), ВЛ-0,4 кВ ТП-636 «Север» опоры №5,6,7,8,9,15,16,17,18 по ул. Красных Партизан от ул. Аэродромная до ул. Тургенева (инв. № КА2009373) – 20 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-127 «Запад н/ч» опоры №11,12,13,22,23,24,25,26,27,28,29 по ул. Красных Партизан от ул. Герцена до ул. А.Трубилина (инв. № 000011228), ВЛ-0,4 кВ ТП-1348 «Восток» опоры №13,14,15,16 по ул. Красных Партизан от ул. Герцена до ул. А.Трубилина (инв. № КА2004816), ВЛ-0,4 кВ ТП-1348 «Север» опоры №8,9,10,11,12,13,14,15 по ул. Красных Партизан от ул. Герцена до ул. А.Трубилина (инв. № КА2004816), ВЛ-0,4 кВ ТП-1348 «Запад» опоры №14 по ул. Красных Партизан от ул. Герцена до ул. А.Трубилина (инв. № КА2004816) – 24 шт.;

ВЛ-0,4 кВ ТП-1348 «Север» опоры №1,3,4,5,6,7 по ул. Урицкого от ул. Красных Партизан до ул. Бабушкина (инв. № КА2004816) – 6 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-832 «Запад» опора №17 по ул. А. Трубилина от ул. Красных Партизан до ул. Северная (инв. № КА0011230) – 1 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-56 "Северная не чет", ул. Базовская от Новокузнечная до ул. Северная (инв. № 11349) – 4 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ РП-38 "Город", ул. Володарского от Кузнечной до Северной (инв. № КА2007561) – 8 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-132 "Запад 2", ул. Корницкого от ул. Северная до ул. Промышленная (инв. № 11361) – 11 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-275 "Юг", ул. Передовая от ул. Северная до ул. Передовая 2 (инв. № КА2002220) – 3 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-275 "Север", ул. Северная от ул. Передовая до ул. Щорса (инв. № КА2002220) – 10 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-275 "Север", ул. Передовая от ул. Филатова до ул. Передовая 31 (инв. № КА2002220) – 4 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-2135П "Юг-Запад", ул. Седина от ул. Новокузнечная до ул. Северная (инв. № 2005963) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-42 "Седина Нечетная", ул. Седина от Седина 166 до ул. Седина 160 (инв. № КА2006442) – 3 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-198 "Север", ул. Бургасская от Айвазовского до ул. Димитрова (инв. № КА2006358) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-395 "Север-Димитрова", ул. Димитрова от Бургасская до ул. Ковтюха (инв. № КА0000050) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-104 "Восток", ул. Ковтюха от Димитрова до ул. Ковтюха 99 (инв. № 11548) – 8 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-239 "Север", ул. Комсомольская от Коммунаров до ул. Седина (инв. № КА2006601) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-101 "Север", ул. Седина от Гимназическая до ул. Гоголя (инв. № 11357) – 3 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-101 "Запад", ул. Седина от Гимназическая до ул. Орджоникидзе (инв. № 11357) – 10 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-399 "Запад", ул. Седина от Буденного до ул. Длинная (инв. № КА2003377) -1 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-36 "Север-Юг", ул. Седина от Длинная до ул. Горького (инв. № 11337) – 11 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-34 "Восток", ул. Седина от Горького до ул. Карасунская (инв. № 11335) – 15 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-938 "Запад не чет", ул. Седина от Карасунская до ул. Гоголя (инв. № 11335) – 6 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-132 "Юг", ул. Новокузнечная от Седина до ул. Янковского (инв. № 11361) – 6 шт.;

- ВЛИ-0,4 кВ ТП-299 "Восток", ул. Новокузнечная от Леваневского до ул. Базовская (инв. № 2010363) – 6 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-56 "Северная не чет", ул. Базовская от Новокузнечная до ул. Северная (инв. № 11349) – 4 шт.;

- ВЛ-0,4 кВ ТП-334 "Восток", ул. Комсомольская от Коммунаров до ул. Комсомольская 57 (инв. № 11525) – 5 шт.;

- ВЛ-0,4кВ ТП-119 «Запад» по ул. Селезнева от 1-й пр-д Васнецова до пер. Петуховский (инв. № КА2002751) – 24 шт.;

- ВЛ-0,4кВ ТП-119 «Юг-Восток» по ул. Васнецова от ул. Селезнева до 2-й Северный мост (инв. № КА2007171) – 19 шт.;

- ВЛ-10кВ от ТП-№23:43:0428016:0031 до ВЛ-10кВ в сторону ТП-1253 (оп. №1.1) (ВЛ-10кВ ТП-1806п-ТП-1253 по ул. Бородинская в районе № 152) (инв. № КА2005537) – 3 шт.;

- ВЛ-10кВ ТП-512- ТП-1806п-ТП1807п-ТП587п-ТП-695-ТП-944п-ТП-526 (ВЛ-10кВ ТП-1807п-ТП-587п/ТП-695 по ул. Бородинская в районе № 150) (инв. № КА2005606) – 1 шт.

**Общее количество опор для подвеса ВОЛС - 511 шт.**