Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети»

Гулькевичи 06.07.22. и 07.07.22.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Город | Дата | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование потребителя | Адрес | Время | Причина отключения |
| 1 | Гулькевичи | 06.07.22. | АО «НЭСК-электросети» | ТП-123 | ИП Авдоян  ИП Уфимцева | Бытового сектора нет | 08:30-12:00 | Текущий ремонт ТП - РУ-0,4 кВ и тр-р |
| 2 | Гулькевичи | 06.07.22. | АО «НЭСК-электросети» | ТП-125 | Фитнес-клуб  Отделение ПАО Сбербанк | Бытового сектора нет | 13:00-17:00 | Текущий ремонт ТП - РУ-0,4 кВ и тр-р |
| 3 | Гулькевичи | 06.07.22. | АО «НЭСК-электросети» | ТП-31 | Т/П «Самшит»  Т/П «Кристалл»  Мясной магазин  Объект ИП Новошицкого | ул.Мира 1-41, 2-38а;  ул.Мостовая 1-13, 2-14а;  ул.Заречная 348а, 350, 350а;  ул.Будённого – полностью. | 08:30-17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.Мира, ф.Будённого от ТП-31 |
| 4 | Гулькевичи | 07.07.22. | АО «НЭСК-электросети» | ТП-21 | Водозабор в п.Гирей  Складское помещение | Бытового сектора нет | 08:30-17:00 | Текущий ремонт ТП - РУ-0,4 кВ и тр-р |
| 5 | Гулькевичи | 07.07.22. | АО «НЭСК-электросети» | ТП-11 | Т/П «Домовой» | ул.Мостовая 32-84а, 37-85 и 19а  ул.Есенина 1-63, 2-58  пер.Новый 3,4 | 08:30-17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.Мостовая-чётная, ф.Мостовая-нечётная, ф.Есенина от ТП-11 |