Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 13.02.23 по 17.02.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 13.02.23Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Щорса» КТП-154 | Ул.Союзная с №103 по №168, ул.Щорса с № 1 по № 29, ул.Международная с №17 по №29. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 14.02.23Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Ломоносова» КТП-123 | Ул.Ломоносова с № 1 по №49, ул. Офицерская С №1 по №28,ул.Урожайная с №14 по №22, | Монтаж полнофазного режима от оп.№9/8 до №8-9 | 08-0017-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 15.02.23Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Владимирская» КТП-74 | Ул.Базовая,ул.пр-д 1ый Владимировский, ул Владимировская с №161 по №167. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 16.02.23Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» ЗТП-43 | Ул.Свободы с №82 по №145, ул. Октябрьская с №55 по №68, ул.Заводская С №32 по № 58. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Свободы» БКТП-25 | Ул.Свободы с №156 по №194. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 17.02.23Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» КТП-105 | Ул.Школьная с № 103 по № 119, с №52 по №78, ул.Турчанинова с № 97 по № 123, Аптека. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Сибирская» КТП-85 | Ул.Некрасова с №75 по №101, ул.Тюменская с №2 по №28, ул.Сибирская с №1 по № 40. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-30 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-