Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть

30.03.2023г.

 (наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | ПР-1ТП-284 | Фадеева 23 Сервис-Сити 8-905-495-80-36 Фадеева,29,31 Сервис-Сити 8-905-495-80-36 Крепостная 76 Управдом 2-32-91; 8-988-620-45-28 |  ул. Крепостая 76; ул. Фадеева 31; ул. Фадеева 23;  | 30.03.2023г.09:00 | 30.03.2023г.12:00 | ТО. Устранение нагревов |
| 2. | К-13ТП-275 | Синёва№14 ООО «Крокус» 8-918-313-08-53;4-32-83. Женская консультация 4-21-34 Синёва24 Сервис-Сити 8-905-495-80-36 Банк «Траст» 4-20-56 Рынок «Паллада» 8-918-32-05-999 Синева ,10,12. Управдом 2-32-91;8-988-620-45-28 ГИБДД 4-22-21; 4-52-12 Артика 8-918-062-77-14 Магазин 4-09-90. Парикмахерская Синева 9 4-77-21. Цветочный рынок Синева 13 2-26-44 «Цифроград» 2-05-25. ЧП Иванченко 8-918-412-17-17; 4-71-45 Салон Преображение 8-918-180-63-60 |  ул.Комсомольская 1; ул.Синева 24; ул.Синева 8-22 ул.Адагумская 171-232;  | 30.03.2023г.13:00 | 30.03.2023г.17:00 | ТО. Устранение нагревов |
| 3. | БК-5 ТП-18 |  | Красноармейская 45-61, Верятина 1-14, Гагарина 1-23, Калинина 18-45, Карла Либкнехта 23-27, Кедровая 8-9, Комсомольская 1-50, Красноармейская 28-43, Степная 1-33 | 30.03.2023г.13:00 | 30.03.2023г.17:00 | Ревизия контактных соединений |
| 4. |  К-2ВЛ-0,4 кВ №2от ТП-208 | Региональная палата 2-11-54. «Кубань-кредит» 4-53-29, Парикмахерская 8-918-48-12-642 Лермонтова 14-а,26 Сервис-Сити 8-905-495-80-36 | ул. Лермонтова 3-26 | 30.03.2023г.09:00 | 30.03.2023г.11:00 | Замена вводного рубильника. |
| 5. | ТП-230 Вл0,4кВ№3 | Адагумская 127 Сервис-Сити 8-905-495-80-36 |  ул.Адагумская 117-125; ул.Переясловская 9-25; | 30.03.2023г.09:00 | 30.03.2023г.13:00 | Монтаж СИПа |